МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Нурменская средняя общеобразовательная школа

имени генерал-майора В.А. Вержбицкого»

Утверждено приказом

№ 234 от 17.02.2014г.

Инструкция № 5

по электробезопасности в образовательном учреждении

1. Общие требования по технике безопасности.

  - Необходимо помнить, что нельзя:

- прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать электрощитки;

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;

- пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сеть электронагревателе;

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.

1.2. Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать администрации образовательного учреждения.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции.

  - Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации; помните о мерах предосторожности:

- избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

- не ставьте тяжелые предметы на корпус;

- не загораживайте вентиляционные отверстия (они необходимы для предотвращения перегрева);

- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе – это опасно для жизни.

2.3. Осмотрите рабочее место, освободите проходы к нему, уберите из-под ног все, что может помешать работе.

- Требования безопасности во время работы.

  - Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

  - При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы отсоединять его от электросети.

  - Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

- разбирать и производить самостоятельный ремонт (самого оборудования, проводов и т.д.)

- держаться за провод во время работы оборудования.

  - При попадании влаги на оборудование немедленно отключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать аппарат в сеть.

  - Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

  - Нельзя применять самодельные предохранители; это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

  - Не оставлять без присмотра работающую аппаратуру.

  - В процессе эксплуатации не допускать возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

  - При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить аппарат от электросети.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении пожара или появлении его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01 или дежурному по части по телефону 2-00-01.

  - Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители.

  - Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения запрещается.

  - При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупреждать других.

  - В случае поражения работника или учащегося электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности это сделать пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

  - При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему оголенными руками.

  - Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

  - О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - Выключить из сети оборудование.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.